## Informasjon om virksomheten
Navn på virksomhet:
Organisasjonsnummer:
Avdeling/enhet (dersom flere rapporter fra samme virksomhet):
Strålevernkoordinator:
Godkjenningsnummer (GGÅÅ-NR):
Godkjenningsnummer (GSÅÅ-NR):
Utløpsdato for godkjenninger:
Samarbeidsavtaler med eksterne fagpersoner (service-ingeniør, fysiker, medisinsk ansvarlig). Her mener vi en oversikt over hva, og med hvem. Vi trenger ikke selve avtalen(e).
Send til oss som vedlegg: | 1) Vanlig organisasjonskart, inkludert eventuell fysisk plassering dersom avdelinger og seksjoner befinner seg flere steder. Det må komme fram hvor det befinner seg røntgen- og MR-utstyr.

## Arbeid med strålevern
Oversikt over strålevernarbeid i løpet av det siste året | Skriv antall (0, 1, osv) Spørsmål om EMS: Ja/Nei | Kommentar (trenger ingen vedlegg/rapporter)
Har dere gjennomført noen konkrete prosjekter innen optimalisering foregående år? Med "optimalisering" vises det til § 40 i strålevernforkriften. "Virksomheten skal sørge for optimalisert medisinsk strålebruk. I optimaliseringen inngår blant annet valg av metode, apparatur og utstyr, arbeidsteknikk, vurdering av stråledose til og dosefordeling i pasient, bildekvalitet og behandlingseffekt. Optimaliseringen skal utføres tverrfaglig, være en kontinuerlig prosess og vurderes mot nasjonale referanseverdier eller faglige anbefalinger der dette finnes." |  | Her kan du skrive kort hva prosjektet(ene) handlet om. Utvid cellene ved behov
Har det vært utført noen kliniske revisjoner foregående år? Med "kliniske revisjoner" vises det til § 44 i strålevernfoskriften. Kliniske revisjoner er en systematisk gjennomgang og evaluering av i hvilken grad avdelingens kliniske praksis gjennomføres i henhold til avdelingens egne skriftlige prosedyrer og nasjonale eller internasjonale faglige anbefalinger. Kliniske revisjoner ledes av fagfeller og er tverrfaglige. Virksomheten skal gjennomføre kliniske revisjoner jevnlig, og minst hvert annet år innenfor hvert fagområde. Relevant informasjon og lenker til internasjonale retningslinjer finnes i veileder 5. |  | Her kan du skrive kort hva revisjonen(e) handlet om. Utvid cellene ved behov
Antall persondosimeteravlesninger over 20 mSv foregående år. |  | Skriv eventuelt inn stillingskategori/arbeidsoppgaver til brukeren av dosimeteret i dette feltet.
Er det samsvar mellom virksomhetens utstyrspark og det som er registrert i DSA sitt meldesystem for strålekilder, EMS?
Andre ting du ønsker å nevne eller framheve? Bruk evt. fritekstområdet under til dette.
Fritekst:

## Uhell og uønskede hendelser
Uhell og uønskede hendelser (se Veileder utfylling)
Antall strålerelaterte hendelser som involverte pasient
Antall strålerelaterte hendelser som involverte personell
Lag en liste over type hendelser og årsaker av de strålerelaterte hendelsene i cellene over (format: Excel (xls/xlsx))

## Veileder utfylling
Generell informasjon Alle som har godkjenning etter strålevernforskriften § 9 bokstav g og s har (med noen få unntak) et vilkår om årlig rapportering til DSA. «Virksomheten skal sende årlig rapport til DSA. Årsrapporten skal følge kalenderåret og sendes til DSA innen 31. mars påfølgende år. Det skal sendes en samlet årsrapport for alle enheter som bruker røntgen- eller MR-apparatur ved virksomheten. Formatet på årsrapporten skal følge mal bestemt av DSA. Den til enhver tid gjeldende mal kan lastes ned fra www.dsa.no. DSA kan gjøre endringer i kravet til hva årsrapporten skal inneholde.» Rapportmalen finnes på dsa.no under "skjemaer" med tema "Medisinsk strålebruk". DSA ber om at Excel-arket fylles ut (med organisasjonskart som vedlegg, se Excel-arkets første arkfane). Legg merke til at denne rapport-malen kun gjelder for medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur.
Navn på rapporten Bruk filnavnet som mal. Eksempel: «Årsrapport <fagområde> - ÅÅÅÅ - <virksomhet> "Årsrapport røntgen og MR- 2023 - Sykehuset Dovre HF" Årstallet skal gjenspeile året som dataene gjelder for. Rapport som sendes våren 2021 vil altså ha året 2020 i tittelen. Vi ønsker fortrinnsvis én rapport per virksomhet, men dersom det er nødvendig å lage flere rapporter (for eksempel store virksomheter som må dele innsamlingen på flere personer) er det spesielt viktig at navnet gjenspeiler inndelingen. Vi ber om at Excel-arket får beholde formatet slik det er satt opp, slik at det blir mulig å gjøre sammenstillinger av data fra flere virksomheter.
«Informasjon om virksomheten» Den første arkfanen er relativt selvforklarende. Vær tydelig på hvilken avdeling eller enhet rapporten hører til, dersom dere sender flere rapporter. Med enhet eller avdeling mener vi et organisatorisk eller geografisk tydelig skille.
«Arbeid med strålevern» I denne arkfanen er vi interessert i hvilke temaer som har vært tatt opp til revisjon eller optimalisering. Vi ber om antall, dersom det ikke har vært gjennomført noe skriv «0». Dersom dere har gjennomført slike prosjekter, ønsker vi tittelen eller temaet i kommentarfeltet. Gjerne med en kort utfyllende kommentar i tillegg.
«Uhell og uønskede hendelser» Her vil vi ha en oversikt over uønskede strålehendelser. Oversikten skal inneholde alle hendelser som er meldt internt, også hendelser som er varslingspliktige iht. § 20 i strålevernforskriften. NB! Varslingsplikten gjelder, uavhengig av hva som bes om i årsrapporten. Dersom hendelser involverer både pasient og personale, velg det som er mest aktuelt. Med "type hendelse/ årsak", ønsker vi et overordnet nivå, vi trenger ikke detaljer. For eksempel "Skannet feil pasient, ikke fulgt rutiner for kontroll av ID".
Kontakt og hjelp Ved spørsmål eller kommentarer til utfyllingen av skjema, ta kontakt med oss: dsa@dsa.no, tlf. 67162500